УТВЕРЖДЕНО:

Приказом директора государственного

автономного учреждения культуры

Владимирской области «Владимирская

областная филармония»

от 22.06.2012  № 43

ДОКУМЕНТАЦИЯ

по открытому запросу предложений по выбору организации на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций и одежды сцены в здании государственного автономного учреждения культуры Владимирской области «Владимирская областная филармония»

Номер открытого запроса предложений: 2012/ЗП-01

г.Владимир

2012 год

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел I.       Извещение о проведении открытого запроса предложений	 3

Раздел II.	  Условия проведения открытого запроса предложений		 5

пункт 2.1.      Требования к участникам процедуры закупки				 5	         пункт 2.2.      Документы и сведения об участнике процедуры закупки		 5

пункт 2.3.     Требования к оформлению заявок на участие в

открытом запросе предложений						 7

пункт 2.4.     Требования к содержанию документов, входящих в

состав предложения участника открытого запроса

предложений									 7

пункт 2.5.     Порядок формирования цены предложения				 8

пункт 2.6.     Разъяснения Документации по проведению открытого

запроса предложений								 8

пункт 2.7.     Порядок предоставления заявок на участие в открытом

запросе предложений								 8

пункт 2.8.     Изменение и отзыв заявок на участие в открытом

запросе предложений								 9

пункт 2.9.     Порядок вскрытия и рассмотрения заявок на участие в

открытом запросе предложений						 9

пункт 2.10.   Рассмотрение и оценка Заявок на участие в

открытом запросе предложений и определение победителя

открытого запроса предложений						 9

пункт 2.11.    Условия заключения договора						12

пункт 2.12.    Прочие Положения								13

Раздел III.      Техническое задание	                          					13

Раздел  IV.      Образцы форм и документов						19

Раздел V.         Проект договора								28

РАЗДЕЛ I. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Государственное автономное учреждение культуры Владимирской

области «Владимирская областная филармония» извещает о проведении открытого запроса предложений по выбору организации на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций и одежды сцены для нужд ГАУК ВО «Владимирская областная филармония».

- В Запросе предложений могут принимать участие юридические лица

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора и соответствующие требованиям, установленным настоящей документацией по открытому запросу предложений (далее - Документация).

- Заказчик:

Наименование (полное, сокращенное):

государственное автономное учреждение культуры Владимирской области

«Владимирская областная филармония»

ГАУК ВО «Владимирская областная филармония»

Юридический адрес:

600001, г. Владимир, проспект Ленина, дом 1,

сайт государственное автономное учреждение культуры Владимирской

области «Владимирская областная филармония» -  www.vladfilarmonia.ru

адрес электронной почты государственное автономное учреждение

культуры Владимирской области «Владимирская областная филармония» -  vladfilarmonia@vinfo.ru

Почтовый адрес: 600001, г. Владимир, проспект Ленина, дом 1

Телефон/факс: (4922) 36-63-45

Контактное лицо по организационным вопросам:

Попов Сергей Евгеньевич, телефон (4922) 36-63-45

Контактное лицо по техническим вопросам:

Егоров Василий Павлович, телефон (4922) 32-05-01

- Предмет договора: выполнение работ по огнезащитной обработке

деревянных конструкций (3260 кв.м.) и одежды сцены (600 кв.м.) в здании государственного автономного учреждение культуры Владимирской области «Владимирская областная филармония»

- Начальная максимальная цена договора: 371 963,00 рубля (триста

семьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят три рубля 00 копеек), в том числе НДС 18%.

- Порядок формирования цены договора:  цена договора должна включать

в себя затраты на выполнение работ по предмету договора, на оплату труда, эксплуатацию машин и оборудование, приобретение материалов, перевозку, страхование, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

- Место выполнения работ: по адресу Заказчика

- Форма, срок и порядок оплаты работ: оплата выполненных работ

осуществляется единовременно за фактически выполненные работы в полном объеме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании предъявленного счета  и актов формы выполненных работ КС-2, формы КС-3 в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания сторонами акта выполненных работ.

- Информация об открытом запросе предложений:

Извещение о проведении Запроса предложений и Документация запроса

предложений размещена на сайте ГАУК ВО «Владимирская областная филармония» www.vladfilarmonia.ru

9. Срок, место и порядок предоставления Документации по проведению Запроса предложений:

Документация выдается бесплатно на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов по московскому времени, начиная с даты публикации настоящего Извещения и не позднее срока окончания подачи предложений по адресу Заказчика.

- Место, срок, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие

в Запросе предложений:

Заявки на участие в Запросе предложений представляются в письменной форме, в запечатанном конверте по адресу Заказчика в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов по московскому времени с 25 июня 2012 года.

Окончание приема заявок на участие в Запросе предложений 05 июля 2012 года в 10.00 часов по московскому времени.

Заявки на участие в Запросе предложений, поданные позже времени окончания приема заявок будут считаться опоздавшими.

- Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в

Запросе предложений:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в Запросе предложений состоится 05 июля 2012 года, в 10.30 по московскому времени, по адресу Заказчика.

- Место и дата рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом

запросе предложений:

Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений проводится 06 июля 2012 года, по адресу Заказчика.

- Срок заключения договора:

Договор между победителем Запроса предложений и Заказчиком может

быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте Заказчика протокола  оценки и сопоставления предложений участников запроса предложений.

14. Сведения о предоставлении преференций: не предоставляются.

15. Процедура открытого запроса предложений не является конкурсом, либо

аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура открытого запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.

Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса

предложений, не неся никакой ответственности перед участниками закупок и третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, разместив об этом сообщение на сайте Заказчика.

РАЗДЕЛ II. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

2.1. Требования к участникам процедуры закупки.

При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам процедуры закупки:

- соответствие участников процедуры закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого запроса предложений, а именно – наличие действующей лицензии на выполнение работ, оказания услуг по предмету открытого запроса предложений;

- непроведение ликвидации участника процедуры закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренным Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом запросе предложений;

- отсутствие у участника  процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие отрицательного опыта по работе с другими заказчиками;

- участник процедуры закупки должен подтвердить опыт реализации аналогичных работ рекомендациями или положительными отзывами (требование не является обязательным, но предпочтительным);

- отсутствие сведений об участниках процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2.2. Документы и сведения об участнике процедуры закупки.

Документы и сведения об участнике процедуры закупки (далее – Участник) должны включать в себя:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, ИНН;

2) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника:

копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности.

В случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанную руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

3) копии учредительных документов Участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц);

4) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении  запроса предложений оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

5) иностранные участники Запроса предложений предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении  запроса предложений;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом  запроса предложений, в случае если в соответствии с законодательством установлены такие требования (копии лицензий и иных разрешительных документов);

7) копии баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче заявки, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника;

8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений для участника запроса предложений невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник запроса предложений обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

9) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям документации процедуры закупки;

10) копию информационного письма налогового органа, указывающего дату представления участником заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения;

11) иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

При размещении заказа путем проведения открытого запроса предложений Заказчиком установлены дополнительные требования к участникам процедуры закупки (см. Техническое задание – Раздел III настоящей документации).

2.3.  Требования к оформлению заявок на участие в открытом запросе предложений.

Все документы, представленные участниками открытого запроса предложений,  должны быть подписаны руководителями организации и скреплены соответствующей печатью организации. Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов.

Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом запросе предложений должны быть скреплены таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. Все документы, прилагаемые к заявке, прошиваются в один том. На последней странице с внешней стороны скрепляются подписью руководителя (уполномоченного лица) с указанием количества листов в томе. Все листы, без исключения, должны иметь сплошную нумерацию.

Никакие исправления в тексте заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

2.4. Требования к содержанию документов, входящих в состав предложения участника открытого запроса предложений.

Предложение, подаваемое Участником, в соответствии с настоящей Документацией, должно быть подготовлено в соответствии с описью по формам (прилагаются) и содержать следующие документы:

- опись документов (приложение № 1);

- заявка о подаче предложения на участие в открытом запросе предложений (приложение № 2);

- анкета участник процедуры закупки (приложение № 3);

- общее описание товара, выполняемых работ, оказываемых услуг (пояснительная записка) (приложение № 4);

- доверенность (приложение № 5);

- справка об опыте выполняемых работ и наличии квалифицированного персонала (приложение № 6);

- документы и сведения об участнике процедуры закупки в соответствии с пунктом 2.2.

2.5. Порядок формирования цены предложения.

Цена на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, содержащихся в предложениях на участие в открытом запросе предложений, должна быть выражена в российских рублях.

В случае, если в цене не будут учтены какие-либо виды услуг, то затраты по выполнению этих услуг по договору будут осуществляться  Участником за свой счет.

Цена договора, указанная в предложении, должна быть окончательной и включать в себя все расходы исполнителя, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи.  В случае если НДС не подлежит начислению, участник процедуры закупки обязан представить подтверждающий данный факт документы. Возникновение дополнительных расходов в процессе работы, не включенные в состав цены, являются риском исполнителя и не подлежат оплате Заказчиком.

2.6. Разъяснения Документации по проведению открытого запроса предложений.

Участники вправе обратиться к Заказчику за разъяснением настоящей Документации. Ответ  (без указания источника запроса) будет направлен всем Участникам, официально получившим настоящую Документацию.

2.7. Порядок предоставления заявок на участие в открытом запросе предложений.

Участник подает заявку в письменной форме, в запечатанном конверте, на котором указывается следующая информация:

1) наименование и адрес Заказчика в соответствии Извещением;

2) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) Участника и его почтовый адрес;

3) предмет запроса  предложений.

Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в Извещении о проведении открытого запроса предложений (далее – Извещение).

Заявки до последнего дня срока подачи заявок подаются по адресу, указанному в Извещении. В день окончания срока подачи заявок такие заявки подаются  на заседание комиссии по осуществлению закупок (далее - Комиссия) непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками, указанному в Извещении, после объявления присутствующим о возможности  подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

Каждый конверт с заявкой регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в открытом запросе предложений.

2.8. Изменение и отзыв заявок на участие в открытом запросе предложений.

Участник, подавший Заявку, вправе изменить или отозвать Заявку в любое время до вскрытия Комиссией конвертов с Заявками.

2.9. Порядок вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений.

Публично в день, время и место, указанные в Извещении, Комиссией вскрываются конверты с заявками.

Наименование и почтовый адрес каждого Участника, конверт с Заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки Заявок, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов.

В случае если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка или не подана ни одна Заявка, открытый запрос предложений признается несостоявшимся.

Не допускается изменение Участниками положений представленной им Заявки после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений.

2.10. Рассмотрение и оценка Заявок на участие в открытом запросе предложений и определение победителя открытого запроса предложений.

Рассмотрение и оценка поступивших Предложений Участников Комиссией проводится в день указанный в Извещении и проходит в два этапа.

Рассмотрение и оценка Предложений включают: стадию рассмотрения Предложений, стадию оценки и сопоставления Предложений, стадию принятия решения о выборе Победителя  запроса предложений.

1) Стадия рассмотрения предложений:

В рамках стадии рассмотрения Предложений участников Комиссия проверяет:

- правильность оформления предложений и их соответствие требованиям документации;

- соответствие участников требованиям документации.

По результатам проведения рассмотрения предложений Комиссия имеет право отклонить Предложения, которые:

не отвечают требованиям к оформлению и составу предложения;

не отвечают требованиям документации;

содержат предложения, по существу не отвечающие договорным требованиям документации.

2) Стадия оценки и сопоставления предложений:

В рамках оценки и сопоставления предложений Комиссия оценивает и сопоставляет Предложения и проводит их ранжирование по степени предпочтительности в соответствии с критериями и порядком оценки, установленными в документации.

| №№ п/п | Наименование критериев | Значимость критериев (максимально по количеству баллов по данному критерию) |
| --- | --- | --- |
|  | Цена договора | 60 |
|  | Квалификация участника процедуры закупки | 20 |
|  | Срок гарантии выполненных работ | 20 |
|  | Итого: | 100 |

- оценка предложений по критерию «цена договора»:

Минимальной цене договора, предложенной Участником, присваивается 60 баллов.

Для прочих Участников рейтинг (К1) по критерию «цена договора» оценивается по формуле:

R1 = 40*Цмин/Цоц, где

R1 – рейтинг  по критерию «цена договора»,

Цмин – минимальная цена из всех преложений,

Цоц – цена оцениваемого предложения.

При представлении заявки, содержащей предложение о цене договора на двадцать пять или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной Заказчиком в извещении, Участник, представивший такую заявку, обязан в составе такой заявки представить расчет предлагаемой цены договора  и её обоснование.

Комиссия отклоняет заявку, если она установила, что предложенная в заявке цена занижена на двадцать пять или более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора, указанной Заказчиком в извещении, и в составе заявки отсутствует расчет предлагаемой цены договора и (или) ее обоснование либо по итогам проведенного анализа представленных в составе заявки расчета и обоснования цены договора Комиссия пришла к обоснованному выводу о невозможности Участника исполнить договор на предложенных им условиях.

Решение об отклонении заявки по указанным основаниям отражается в протоколе с указанием причин отклонения заявки.

- оценка предложений по критерию «Квалификация участника процедуры закупки»:

Максимально – 20 баллов, проводится каждым членом Комиссии экспертно.

Рейтинг (R2), присуждаемый предложению по критерию «Квалификация участника процедуры закупки» определяется как среднее арифметическое оценок в баллах (от 0 до 20) все членов Комиссии, присуждаемых этому предложению по указанному критерию.

- оценка предложений по критерию «Срок гарантии выполненных работ»:

Максимально – 20 баллов, проводится каждым членом Комиссии экспертно.

Рейтинг (R3), присуждаемый предложению по критерию «Квалификация участника процедуры закупки» определяется как среднее арифметическое оценок в баллах (от 0 до 20) все членов Комиссии, присуждаемых этому предложению по указанному критерию.

Для оценки заявки Комиссией осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке на участие в открытом запросе предложений. Итоговый рейтинг заявки на участие в открытом запросе предложений рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в настоящей документации.

Присуждение каждой заявке на участие в открытом запросе предложений порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

3) Стадия принятия решения о выборе Победителя  запроса предложений:

По результатам оценки и сопоставления Предложений комиссия принимает решение о выборе Победителя.

Победителем процедуры  закупки является участник, предложение которого в соответствии с критериями, указанными  в документации об открытом запросе предложений, наилучшим образом удовлетворяет потребности Заказчика.

Решение комиссии о результатах оценки и сопоставлении Предложений Участников  оформляется протоколом оценки и сопоставления Предложений Участников  запроса предложений, в котором приводятся:

- сведения об Участниках, Предложения которых были рассмотрены;

- перечень Предложений Участников, в приеме которых Заказчиком закупок было отказано;

- перечень отозванных Предложений Участников;

- наименования Участников, Предложения которых были отклонены комиссией, с указанием оснований для отклонения;

- сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Предложений;

- сведения о порядке оценки и сопоставления Предложений Участников;

- сведения о решении  Комиссии о присвоении Предложениям Участников значений по каждому из предусмотренных критериев оценки Предложений, сведения о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Предложений Участников запроса предложений решении о присвоении Предложениям порядковых номеров;

- наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) и почтовый адрес Участника Запроса предложений, который был признан Победителем, а также Участника Предложению которого было присвоено второе место.

Протокол оценки и сопоставления Предложений участников запроса предложений составляется в двух экземплярах, подписывается членами комиссии не позднее следующего дня за днем проведения процедуры оценки и сопоставлении Предложений.

Указанный протокол размещается на официальном сайте Заказчиком в течение трех рабочих дней, после подписания указанного протокола. При этом в протоколе, размещаемом на официальном сайте, допускается не указывать сведения о составе комиссии и данных о персональном голосовании комиссии.

Уведомление о признании Участника Запроса предложений Победителем и экземпляр протокола оценки и сопоставления Предложений Участников  запроса предложений выдаются Победителю или его полномочному представителю Заказчиком под расписку либо направляются по почте, с уведомлением о вручении, не позднее пяти рабочих дней с даты подписания протокола Заказчиком.

В случае отказа либо уклонения Победителя Запроса предложений от заключения договора с Заказчиком, Заказчик вправе заключить договор с  участником, занявшим при проведении Запроса предложений  второе место. Если второе место присвоено тому же участнику с другим предложением (основным или альтернативным) заказчик вправе заключить договор с иным участником, занявшим самое высокое место в итоговой ранжировке после победителя запроса предложений.

Открытый запрос предложений признается несостоявшимся в случае если:

1) подано только одно Предложение на участие в открытом запросе предложений или на основании результатов рассмотрения комиссией Предложений  Участников принято решение о допуске к участию в открытом запросе предложений единственного Участника, из всех подавших Предложения. В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным Участником запроса предложений, заявка которого соответствует требованиям документации запроса предложений;

2) не подано ни одного Предложения на участие в открытом запросе предложений;

3) на основании результатов рассмотрения комиссией Предложений принято решение об отклонении всех Предложений на участие в открытом запросе предложений.

В случаях, если запрос предложений признается несостоявшимся по подпунктам 2 и 3 настоящего пункта, Заказчик вправе:

отказаться от проведения повторной процедуры закупки, в случае если утрачена потребность в закупке предполагаемого предмета договора;

объявить о проведении повторного запроса предложений. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса предложений;

заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

2.11. Условия заключения договора.

Договор между Заказчиком и Победителем открытого запроса предложений может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте Заказчика протокола  оценки и сопоставления предложений участников открытого запроса предложений.

Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика, указанными в Документации и сведениями, содержащимися в Предложении Участника  запроса предложений.

2.12. Прочие Положения.

Заказчик вправе отклонить любое предложение или отклонить все предложения и отказаться от  проведения процедуры запроса предложений в любой момент до подписания Договора с Победителем, не неся при этом никакой ответственности перед участником запроса предложений.

РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЗАКАЗЧИКА

открытого запроса предложений

на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций и одежды сцены в здании государственного автономного учреждения культуры Владимирской области «Владимирская областная филармония» по адресу:

г. Владимир, проспект Ленина, дом 1

1. ЦЕЛЬ ЗАДАНИЯ

1. В соответствии с требованиями противопожарной безопасности необходимо произвести огнезащитную обработку деревянных конструкций и одежды сцены с целью повышения предела огнестойкости внутри помещений, обеспечивая 1, 2 группу огнезащитной эффективности.

2. Обработке подлежат: обрешетка кровли, стропила, балки, стойки, трапы, деревянный настил, расположенные в чердачных помещениях, колосники и галереи сцены, одежда сцены и дверные шторы.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

Базовая информация

1. Предмет договора: выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций и одежды сцены в здании государственного автономного учреждения культуры Владимирской области «Владимирская областная филармония» по адресу: г. Владимир, проспект Ленина, дом 1.

2. Основания для проведения закупки: план закупки на 2012 год, приказ директора ГАУК ВО «Владимирская областная филармония» от 25.06.2012 № 43 «О проведении открытого запроса предложений».

3. Способ закупки: открытый запрос предложений.

4. Заказчик: государственное автономное учреждение культуры Владимирской области «Владимирская областная филармония» (ГАУК ВО «Владимирская областная филармония»).

5. Источник финансирования: областной бюджет (субсидии на иные цели).

Контактная информация

Юридический адрес: 600001, г. Владимир, проспект Ленина, дом 1.

Адрес электронной почты:  vladfilarmonia@vinfo.ru

Телефон/факс: (4922) 36 63 45

Директор: Бобков Геннадий Семенович

Контактные лица: Егоров Василий Павлович, Попов Сергей Евгеньевич

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Начальная (максимальная) цена договора: 371 963,00 рубля (триста

семьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят три рубля 00 копеек), в том числе НДС 18%.

Начальная (максимальная) цена определена следующим образом: составлена дефектная ведомость на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций и одежды сцены. На основании дефектной ведомости составлен локальный ресурсный сметный расчет.

- Порядок формирования цены договора: цена договора должна включать

в себя затраты на выполнение работ по предмету договора, на оплату труда, эксплуатацию машин и оборудование, приобретение материалов, перевозку, страхование, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

- Место выполнения работ: 600001, г. Владимир, проспект Ленина, дом 1.

- Сроки выполнения работ: 30 календарных дней с момента заключения

договора.

- Условия выполнения работ: работы должны быть выполнены из своих

материалов, собственными силами и средствами.

- Форма, сроки и порядок оплаты работ: оплата выполненных работ

осуществляется единовременно за фактически выполненные работы в полном объеме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании предъявленного счета и актов формы выполненных работ КС-2, формы КС-3 в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания сторонами акта выполненных работ.

- Все работы производят специалисты, достигшие 18-летнего возраста и

имеющие удостоверения на производство данного вида работ и подтверждающие их квалификацию, а также паспорта для прохода в здание ГАУК ВО «Владимирская областная филармония» с выполнением необходимых мероприятий по технике безопасности.

- Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются.

- Огнезащитные составы при производстве работ приобретаются

Подрядчиком.

- При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать действующее

законодательство об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

- При работе на высоте Подрядчик обязан соблюдать безопасность и

руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда и технике безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц-стремянок» и других действующих нормативных правовых актов.

- Работы производятся в здании ГАУК ВО «Владимирская областная

филармония» в рабочие дни и часы Заказчика, не нарушая режим административной и концертной деятельности.

- Отключение электроэнергии допускается только по согласованию с

представителем Заказчика.

- По окончанию работ Подрядчик представляет Заказчику акт

проведения испытаний по контролю качества огнезащитных работ.

- Обеспечить проведение необходимого комплекса работ в требуемые

сроки и с должным качеством.

- Подрядчик  должен  вывезти в течение трех рабочих дней после

выполнения работ и подписания Акта выполненных работ принадлежащие ему строительные машины и оборудование, инструменты, инвентарь, материалы, конструкции, демонтировать возведенные им не стационарные временные  сооружения и строительный мусор.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ 1. Выполняемые работы по огнезащитной обработке и требуемый предел огнестойкости деревянных конструкций, одежды сцены и дверных штор должны соответствовать условиям настоящего технического задания и удовлетворять требованиям МЧС УГПС РФ, ППБ, ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования», ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции», ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов», ГОСТ Р 50810-95 «Пожарная безопасность текстильных материалов»(иск. п.5.3), СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара), СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», НПБ 232-96 «Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты», НПБ 236-97 «Огнезащитные составы для стальных конструкций. Общие требования. Методы определения огнезащитной эффективности», НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний». 2. Перед выполнением работ Заказчику в обязательном порядке должна быть представлена документация на огнезащитные составы для снижения горючести древесины и огнезащиты ткани. Все применяемые огнезащитные составы должны быть сертифицированы (сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение) если это определено нормативными документами и предоставлены Заказчику перед началом работ. 3. Перед обработкой провести обязательное обеспыливание поверхности древесины и одежды сцены, очистку от грязи, наплывов смол, жирных или масленых пятен. Не допускается наносить состав на ранее проолифенные или окрашенные поверхности. Конструкции, материалы и изделия, подлежащие огнезащите, должны быть закрыты от прямого попадания атмосферной влаги. 4. Для огнезащитной обработки деревянных конструкций необходимо применить не солевой состав (т.е. состав, не приводящий к коррозии металлической кровли здания) «Пирилакс» или аналог, обеспечивая 1, 2 группу огнезащитной эффективности (при поверхностной пропитке), при этом: - состав по своим свойствам должен защищать древесину от возгорания, останавливать распространение пламени в действующем пожаре; - показатели после обработки должны соответствовать категориям Г1, РП1 В1, Д2, Т2; - плотность при 20°С - 1,21-1,22, г/куб.см.; - рН среды -1,0…2,5; - температура окружающей среды при обработке древесины не хуже: от -15°С до +40°С; - срок сохранения огнезащитного эффекта не менее 10 лет; - способ обработки: кистью, распылением, окунанием. Кратность обработки зависит от способности древесины впитывать раствор. Нанесение раствора следует производить равномерно без пропусков, тщательно пропитывать щели и места соединения отдельных деталей. 5. Для огнезащитной обработки одежды сцены и дверных штор необходимо применить не солевой состав (т.е. состав, не влияющий на структуру, окрас и другие качественные характеристики ткани, не оставляющий разводов на ткани) «Нортекс-С» или аналог, обеспечивая 1, 2 группу огнезащитной эффективности (при поверхностной пропитке) при этом: - состав по своим свойствам должен обеспечивать получение трудновоспламеняемых тканей, локализировать пламя; - нанесение состава не должно изменить физико-механических свойств ткани, оставить внешний вид ткани без изменений; - срок сохранения огнезащитного эффекта не менее 5 лет; - температура окружающей среды при обработке ткани: от 0°С +40°С; - способ обработки: распылением состава до насыщенного материала или окунанием. Огнезащитные составы должны соответствовать условиям эксплуатации обрабатываемого материала и объекта, обеспечивать атмосферостойкость, сохранение защитных и декоративных свойств. 6. Нанесение состава на деревянные конструкции, одежду сцены и дверные шторы должно осуществляться в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с расходом, обеспечивающим указанную группу огнезащитной эффективности. 7. Рабочий раствор пропитки готовится на месте проведения работ. 8. Гарантийный срок на выполненные работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций 7 (семь) лет и одежды сцены 4 (четыре) года с момента принятия работ Заказчиком. Срок сохранения огнезащитного эффекта огнезащитного состава не менее 10 (десяти) лет для деревянных конструкций и не менее 5 (пяти) лет для ткани с момента принятия работ Заказчиком. 9. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом Заказчика и Подрядчика. При потере огнезащитных свойств в период действия гарантийного срока Подрядчик обязан своими силами и за свой счет без последующей компенсации Заказчиком устранить указанные недостатки. 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОМУ ОБОРУДОВАНИЮ Выполнение требований Правил пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94), п. 2.1.3. Выполнение требований Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), раздел VI, п. 150. 6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ЗАКАЗЧИКА Обязательное наличие лицензии МЧС на производство данного вида работ. Возможность субподряда исключена. 3. Гарантийный срок на выполненные работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций 7 (семь) лет и одежды сцены 4 (четыре) года с момента принятия работ Заказчиком. Срок сохранения огнезащитного эффекта огнезащитного состава не менее 10 (десяти) лет для деревянных конструкций и не менее 5 (пяти) лет для ткани с момента принятия работ Заказчиком. 4. Наличие сертификата соответствия на используемый огнезащитный состав обязательно. 5. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на соответствие санитарным нормам и правилам обязательно. 6. Протокол испытаний по контролю за качеством огнезащитной обработки деревянных конструкций и ткани обязателен. 7. Максимально снизить вероятность возгорания обработанных огнезащитным составом поверхностей и материалов при воздействии на них случайных источников огня (КЗ, непотушенная спичка, окурок, расплавленные капли металла, образующиеся при сварке, воспламенившаяся промасленная ветошь и т. п.). 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ Объемы работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций и одежды сцены составляют: № Наименование работ Ед.изм. Кол-во 1. Обработка деревянных конструкций обрешетки кровли, стропил, балок, стоек, трапов, деревянного настила, расположенных в чердачных помещениях, колосников и галерей сцены кв.м. 3260 2. Обработка одежды сцены и дверных штор кв.м. 600 8. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ При проведении работ должны быть соблюдены требования: ГОСТ 12.1.019-79 «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»; ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности»; ГОСТ 12.3.035-84 «Работы окрасочные. Требования безопасности»; ГОСТ 12.4.011-89 «Средства защиты работающих. Общие требования и классификация». Заместитель директора В.П. Егоров РАЗДЕЛ IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ Форма описи документов, представляемых для участия в открытом запросе предложений Приложение № 1 Опись документов, представляемых для участия в открытом запросе предложений на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций и одежды сцены в здании государственного автономного учреждения культуры Владимирской области «Владимирская областная филармония» Настоящим ___________________________________________________ ___________________________________________________________________ (наименование организации – Участника размещения заказа) подтверждает, что для участия в данном открытом запросе предложений нами направляются ниже перечисленные документы: №№ п/п Наименование Кол-во страниц Номера страниц 1. Заявка на участие в открытом запросе предложений 2. Анкета участника размещения заказа 3. Общее описание выполняемых работ в соответствии с техническим заданием 4. Справка об опыте выполнения аналогичных работ и наличии квалифицированного персонала 5. Доверенность 6. Документы и сведения об участнике процедуры закупки в соответствии с пунктом 2.2 раздела II Форма заявки о подаче предложения на участие в открытом запросе предложений Приложение № 2 На бланке организации Дата, исходящий номер ЗАЯВКА о подаче Предложения на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций и одежды сцены в здании государственного автономного учреждения культуры Владимирской области «Владимирская областная филармония» Изучив Документацию на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций и одежды сцены в здании государственного автономного учреждения культуры Владимирской области «Владимирская областная филармония» _______________________________ __________________________________________________________________ (наименование организации – Участника размещения заказа) в лице _____________________________________________________________ ___________________________________________________________________ (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) сообщает о согласии участвовать в открытом запросе предложений на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку. Мы согласны выполнить работы предусмотренные открытым запросом предложений, в соответствии с требованиями и сроками, а также на условиях, которые мы представили в настоящем предложении, с ценой договора __________________________________________________________ (суммарная цена цифрами и прописью) рублей, с учетом НДС.

К заявке на участие в открытом запросе предложений прилагаются документы, согласно описи на ____ л. Мы также ознакомлены с материалами Технического задания выполнения работ, влияющими на стоимость договора.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие- либо расценки или затраты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг составляющий полный комплект товаров, комплекс работ, услуг которые должны быть поставлены, выполнены, оказаны в соответствии с предметом открытого запроса предложений, данные товары, работы, услуги будут в любом случае поставлены, выполнены, оказаны в полном соответствии с Техническим заданием. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить поставку товаров, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями документации открытого запроса предложений и Техническим заданием и согласно нашим предложениям. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, уполномоченных органов власти информацию, уточняющую представленные нами сведения.

В случае, если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательство подписать договор с Заказчиком на выполнение работ в соответствии с требованиями Документации и условиями исполнения договора, изложенными в настоящей заявке не позднее четырнадцати дней со дня размещения на сайте Заказчика протокола оценки и сопоставления предложений участников открытого запроса предложений.

9. В том случае, если наше предложение будет лучшем после предложений Победителя открытого запроса предложений, а Победитель открытого запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на выполнение работ в соответствии с требованиями документации и условиями, изложенными в настоящей Заявке.

10. Сообщаем, что  для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен:

_____________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – Участника размещения заказа)

Все сведения о проведении открытого запроса предложений просим сообщать уполномоченному лицу.

11. Наш юридический и фактический адреса:

_______________________________________________________________________

телефон _________________________, факс ______________________, банковские реквизиты: _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________.

12. Корреспонденцию в наш адрес просим отправлять по почтовому адресу:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

Руководитель организации _____________________________________ (Ф.И.О.)

М.П.

  - Форма анкеты участника процедуры закупки.

Приложение № 3

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма ___________________________________________________ _________________________________________________________________ (данные представляются на основании учредительных документов установленной формы (Устав. Положение, учредительный договор) Ф.И.О. Участника – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя ___________________________________ __________________________________________________________________ |
| --- |
| Юридический адрес Участника процедуры закупки: |  |
| Почтовый адрес Участника процедуры закупки: |  |
| Телефон/Факс: Адрес электронной почты: Адрес сайта в сети «Интернет»: |  |
| Руководитель: |  |
| Дата, место и орган регистрации: Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)/Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) |  |
| Банковские реквизиты: | Р/счет в (наименование и адрес банка) БИК к/с ИНН КПП ОКПО ОКВЭД |

| Сведения о лицензировании: № ____ от __________________ кем выдана: срок действия: виды деятельности: |  |
| --- | --- |
| Контрактное лицо: Ф.И.О., должность, телефон, электронная почта |  |

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

- ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

...    ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе)

Руководитель организации _____________________________________ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер	       _____________________________________ (Ф.И.О.)

М.П.

  - Общее описание выполняемых работ в соответствии с техническим

заданием (пояснительная записка).

Приложение № 4

Описание выполняемых работ в соответствии с техническим заданием.

Участник процедуры открытого запроса предложений должен представить описание, технологию выполнения работ, календарный график выполнения работ.

Руководитель организации _____________________________________ (Ф.И.О.)

М.П.

  - Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющего право

подписи и представления интересов организации – участника размещения заказа.

Приложение № 5

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

Место выдачи

_______________________________________________________________________

(число, месяц, год выдачи доверенности прописью)

Организация-Участник размещения заказа _____________________________

_______________________________________________________________________

доверяет

_______________________________________________________________________(Ф.И.О., должность)

паспорт серии ___________ № _____________ выдан «___» _______________________________________________________________________представлять интересы __________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

на открытом запросе предложений _________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(название)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации-доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись ______________________________	______________________________

удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)			            (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «___» _______________________201__ г.

Руководитель организации _____________________________________ (Ф.И.О.)

М.П.

  - Справка об опыте выполнения аналогичных работ и наличии

квалифицированного персонала.

Приложение № 6

4.6.1. Опыт выполнения аналогичных работ

| №№ п/п | Заказчик (наименование, адрес, контактные телефоны) | Наименование | Сроки | Стоимость | Сведения о претензиях (судебных исках), предъявляемых заказчиком в связи с качеством услуг и/или срывов сроков оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Руководитель организации ________________________________________ (Ф.И.О.)

М.П.

4.6.2. Наличие квалифицированного персонала, состоящего в штате организации и привлекаемого к выполнению данных работ.

| №№ п/п | Ф.И.О. | Должность | Специальность и квалификация | Стаж работы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общий | в т.ч. по специальности |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Руководитель организации _______________________________________ (Ф.И.О.)

М.П.

  - Запрос на разъяснение документации об открытом запросе

предложений.

Приложение № 7

На бланке организации

Дата, исходящий номер

ЗАКАЗЧИКУ

Прошу Вас разъяснить следующие положения Документации об открытом запросе предложений на право заключить договор на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций и одежды сцены в здании государственного автономного учреждения культуры Владимирской области «Владимирская областная филармония» по адресу:

г. Владимир, проспект Ленина, дом 1:

| №№ п/п | Раздел документации об открытом запросе предложений | Ссылка на пункт документации об открытом запросе предложений, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации об открытом запросе предложений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации _______________________________________ (Ф.И.О.)

М.П.

РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций и одежды сцены в здании государственного автономного учреждения культуры Владимирской области «Владимирская областная филармония» по адресу:

г. Владимир, проспект Ленина, дом 1

____________________					    «___»_____________ 201 __ г.

Государственное автономное учреждение культуры Владимирской области «Владимирская областная филармония», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________

__________________________________________________________________, действующего на основании _______________________, с другой Стороны, на основании Протокола оценки и сопоставления предложений участников открытого запроса предложений от ________________________ № ___________, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,  заключили настоящий Договор (далее – договор) о нижеследующем.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Подрядчик на условиях Договора в соответствии с Техническим заданием обязуется выполнить работу по огнезащитной обработке деревянных конструкций и одежды сцены в здании государственного автономного учреждения культуры Владимирской области «Владимирская областная филармония» по адресу: г. Владимир, проспект Ленина, дом 1 (далее – работа) и сдать ее результат Заказчику по Актам выполненных работ (КС-2, КС-3), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную Работу в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Содержание, объемы, технология выполнения, качество выполненных работ, а также технические характеристики, качество применяемых материалов, изделий должны соответствовать требованиям Технического задания (приложение № 1) и подтверждаться при необходимости сертификатами качества и соответствия применяемых материалов.

1.3. Работа включает в себя:

1.3.1. Огнезащитную обработку деревянных конструкций: обрешетка кровли, стропила, балки, стойки, трапы, деревянный настил, расположенные в чердачных помещениях, колосники и галереи сцены;

1.3.2. Огнезащитную обработку одежды сцены и дверных штор;

1.3.3. Сдачу Подрядчиком результатов выполненной Работы в порядке, установленном в разделе IV.

1.4. Работы по огнезащитной обработке выполняются персоналом, прошедшим обучение и аттестацию согласно требований нормативно-технической документации в области пожарной безопасности и допущенным к выполнению работ по огнезащитной обработке.

1.5. Договор заключается в соответствии с действующим законодательством по результатам открытого запроса предложений.

- МЕСТО И СРОКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

2.1. Место выполнения работы: г. Владимир, проспект Ленина, дом 1

2.2. Срок выполнения Работы: 30 календарных дней с момента заключения договора.

Указанная дата является исходной  для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения Работы.

- ЦЕНА ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Договор финансируется за счет средств областного бюджета (субсидии на иные цели).

3.2. Цена Договора составляет ______________________________________

(_____________________________) рублей и включает стоимость Работы, оплату труда, эксплуатацию машин и оборудования, приобретение материалов, перевозку, страхование, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

  - Авансирование Договором не предусмотрено. Расчеты по договору

осуществляются единовременно за фактически выполненные работы в полном объеме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании предъявленного счета и актов формы выполненных работ КС-2, формы КС-3 в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания сторонами акта выполненных работ. Оплата считается произведенной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - При формировании цены Договора  и расчетов с Подрядчиком

используется валюта Российской Федерации (рубль).

  - Цена Договора является твердой, индексации не подлежит и не может

изменяться в ходе исполнения Договора.

- ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. При завершении выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акты формы выполненных работ КС-2, формы КС-3.

4.2. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня получения Акта приема-сдачи работ обязан направить Подрядчику подписанный Акт приема-сдачи работ или мотивированный отказ от его подписания с перечнем претензий.

4.3. В случае несоответствия выполненных работ Техническому заданию Подрядчик обязан произвести необходимые исправления в течение семи рабочих дней.

  - В случае выявления  несоответствия  сведений об объемах,

содержании и стоимости работ, отраженных в актах сдачи-приемки выполненных работ фактически выполненным работам и их стоимости, определенной Договором, заказчик передает Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик имеет право:

5.1.1. Требовать от Подрядчика соответствия условий выполнения Работ,

определенных техническим заданием.

5.1.2. Требовать предоставления информации, касающейся вопросов выполняемых Подрядчиком работ.

5.1.3. Требовать при необходимости замену сотрудников Подрядчика в случаях несоответствия их квалификации, нарушений порядка производства Работ и требований техники безопасности.

5.1.4. Проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Принять Работы в соответствии с разделом IV Договора, в случае отсутствия претензий относительно их объема, качества и соблюдения сроков их выполнения подписать Акт приема-сдачи Работ и передать один экземпляр Подрядчику.

5.2.2. Осуществлять оплату выполняемых Подрядчиком работ в размере цены Договора.

5.3. Подрядчик имеет право:

5.3.1. На своевременную и в полном объеме оплату выполненной по

Договору Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнять Работы в соответствии с Техническим заданием и локальной сметой, руководствуясь требованиями нормативной документации, в установленные сроки с использованием своих материалов, собственными силами и средствами.

5.4.2. Поставить по адресу Заказчика для выполнения Работ необходимые материалы, изделия согласно Техническому заданию и локальной смете, осуществить разгрузку, складирование и хранение в период проведения работ. Подрядчик несет ответственность за качество поставленных материалов, конструкций и комплектующих изделий, и их сохранность.

5.4.3. Передать Заказчику все результаты выполненной Работы в соответствии с техническим заданием.

5.4.4. Своими силами и за свой счет устранить выявленные Заказчиком

недостатки в  результатах Работы в течение семи дней с даты получения уведомления от Заказчика. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются актом, подписанными Сторонами Договора.

5.4.5. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной

невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы.

    - Сдать Заказчику после окончания выполненной Работы акт

проведения испытаний по контролю качества огнезащитных работ.

    - При выполнении Работ, которые не могут быть освидетельствованы

визуально вызвать представителя Заказчика для совместного освидетельствования данных скрытых Работ и подписания Акта.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков, предусмотренных в пунктах 2.2, 7.3. Договора Заказчик вправе потребовать уплату пени в размере 1% цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства.

6.3. В случае выполнения работ ненадлежащего качества и нарушения срока устранения неполадок в гарантийный период Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере 1% от работ, подлежащих оплате за каждый день, с момента письменного уведомления Подрядчика до момента устранения недостатков.

6.4. Если неустойка по вине Подрядчика превысит 10% цены Договора, Заказчик вправе предложить Подрядчику расторгнуть Договор без возмещения Подрядчику каких-либо расходов или убытков, вызванных расторжением Договора.

6.5. Неустойка взыскивается путем выставления счета Заказчиком Подрядчику либо вычитается из причитающегося Подрядчику платежа. Подрядчик обязан уплатить сумму неустойки по письменному требованию Заказчика в течение трех банковских дней с момента его поступления.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ, предусмотренного Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, но не более 10% от суммы платежа.  Заказчик освобождается от неуплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельства непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

6.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

VII. КОНТРОЛЬ И ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

7.1. Подрядчик гарантирует, что все применяемые огнезащитные составы не являются просроченными и соответствует предъявляемым к нему требованиям.

7.2. Заказчик проверяет качество работ Подрядчика и уведомляет Подрядчика о выявленных дефектах. При получении уведомления о дефекте Подрядчик обязан устранить дефект, указанный в уведомлении, в течение периода времени, определенного Заказчиком в уведомлении.

7.3. Гарантийный срок на выполненные работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций 7 (семь) лет и одежды сцены 4 (четыре) года с момента принятия работ Заказчиком.

Срок сохранения огнезащитного эффекта огнезащитного состава не менее 10 (десяти) лет для деревянных конструкций и не менее 5 (пяти) лет для ткани с момента принятия работ Заказчиком.

7.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом Заказчика и Подрядчика.

При потере огнезащитных свойств в период действия гарантийного срока Подрядчик обязан своими силами и за свой счет без последующей компенсации Заказчиком устранить указанные недостатки.

7.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в уведомлении, не устранит зафиксированные недостатки, Заказчик вправе устранить их своими силами, с оплатой затрат Подрядчиком.

7.6. Ущерб, нанесенный в результате производства работ третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

- ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

  - В случае возникновения споров и разногласий, вытекающих из

Договора или связанных с ним, Стороны принимают все меры к их разрешению путем взаимных переговоров.

  - В случае нарушения одной из Сторон своих обязательств по

настоящему Договору другая Сторона обязана ей направить в течение 14 (четырнадцати) календарных дней соответствующую претензию с указанием нарушения и предложением о его устранении. Срок рассмотрения претензии составляет 14 (четырнадцать) календарных дней с даты её получения.

  - Если Сторонам не удается разрешить возникшие споры и разногласия

путем взаимных переговоров, то такие споры и разногласия будут разрешаться в Арбитражном суде Владимирской области в соответствии с действующим законодательством.

8.4. Изменение или расторжение договора осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Документы и информация, полученные Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, могут являться конфиденциальными и не подлежат разглашению Сторонами без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

9.2. Если сторона благодаря исполнению своего обязательства в соответствии с настоящим Договором получили от другой стороны информацию, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информации, не вправе сообщать ее третьим лицам без  согласия другой стороны, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

9.3. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в

отношении конфиденциальной информации действуют в течение трех лет после прекращения действия настоящего Договора.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и заканчивает свое действие по выполнению Сторонами взаимных обязательств.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

11.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

11.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

11.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 11.1. Договора, при условии соблюдения требований пункта 11.2. Договора, продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.

11.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше двух месяцев, то каждая из Сторон вправе требовать расторжения Договора и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.2. Изменения и дополнения в Договор вносятся путем подписания уполномоченными представителями Сторон Дополнительного соглашения. Все приложения, изменения и дополнения в Договор являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу, если они выполнены в письменной форме и подписаны Сторонами.

12.3. Любое уведомление, запрос или согласие, выдача которых необходима или разрешена в связи с Договором, оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телексу, телеграфу или факсу по следующим адресам:

Заказчику:

Адрес: 600001, г. Владимир, пр-т Ленина, д. 1

Телефон/факс: (8422) 36-63-45

Контактное лицо: Попов Сергей Евгеньевич, начальник отдела правового обеспечения и государственного заказа

Подрядчику:

Адрес:________________________

Телефон, факс:________________

Контактное лицо: _____________

Уведомление вступает в силу в следующие сроки:

а) в случае вручения уполномоченному представителю Стороны лично или доставки заказной почтой - в момент доставки;

б) в случае направления телеграммы - спустя двадцать четыре часа после отправления телеграммы с уведомлением о вручении;

в) в случае направления факса - спустя два часа после отправления факса (с подтверждением получения).

12.4. Любое действие, осуществление которого необходимо или разрешено, и любой документ, оформление которого необходимо или разрешено Заказчиком или Подрядчиком в рамках Договора, могут быть предприняты или оформлены сотрудниками, указанными ниже и являющимися уполномоченными представителями Сторон.

Уполномоченными представителями являются:

Заказчика: Егоров Василий Павлович, заместитель директора (телефон/факс: (8422) 36-63-45)

Подрядчика: ______________________________________________________

12.5. В случае изменения местонахождения, реквизитов Стороны обязаны немедленно сообщить об этом друг другу в течение трех рабочих дней в письменной форме.

  - Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться

от исполнения настоящего Договора путем направления уведомления Подрядчику без возмещения убытков (расходов) Подрядчика в случаях:

- нарушения Подрядчиком начальных и конечных сроков выполнения работ;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если

исправление соответствующего некачественного выполнения работ влечет задержку выполнения работ более чем на 30 (тридцать) дней.

  - Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в

случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

13.1. Приложение № 1 «Техническое задание» - на 6 листах.

13.2. Приложение № 2 «Локальная смета» - на 1 листе.

13.3. Приложение № 3 «Дефектная ведомость» на 1 листе.

- МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:								ПОДРЯДЧИК:

ГАУК ВО «Владимирская областная

областная филармония»

600001, г.Владимир, пр-т Ленина, д.1

ИНН 3327103306, КПП 332701001

р/сч 40601810000081000001

ГРКЦ ГУ Банка России по

Владимирской области г.Владимир

телефон/факс: (4922) 36-63-45

Директор _________________ Г.С.Бобков

М.П.

Приложение № 1

к договору от «___»________201_ г. № ___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается в соответствии с предметом Договора)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(формируется в соответствии с заявкой и предложением победителя открытого запроса предложений, включает календарный график работ)

ЗАКАЗЧИК:							ПОДРЯДЧИК:

Должность, Ф.И.О.						Должность, Ф.И.О.

____________________________				______________________

(подпись)                                                                                              (подпись)

М.П.									М.П.

Дата									Дата